## 隐患库模板
隐患编码 | 一级分类（事故类型） | 二级分类（检查点位） | 隐患名称 | 隐患描述 | 隐患等级 | 整改措施 | 整改期限 | 创建时间 | 更新时间 | 创建人 | 更新人 | 状态 | 备注
FALL-EDGE-001 | 高坠 | 临边洞口 | 临边未设置防护栏杆 | 临边作业区域未设置防护栏杆 | 重大 | 按规范设置双道防护栏杆并设置踢脚板 | 立即整改 | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-23 10:00:00 | 张三 | 张三 | 启用 | 模板示例数据
FALL-EDGE-002 | 高坠 | 临边洞口 | 防护栏杆高度不足 | 防护栏杆高度不足（低于1.2m） | 重大 | 加高栏杆至1.2m以上，确保横杆符合要求 | 立即整改 | 2026-03-23 10:10:00 | 2026-03-23 10:10:00 | 张三 | 张三 | 启用 | 模板示例数据
FALL-EDGE-005 | 高坠 | 临边洞口 | 洞口未设置防护 | 洞口未设置盖板或防护栏杆 | 重大 | 根据洞口尺寸设置盖板或防护栏杆，并确保固定牢固 | 立即整改 | 2026-03-23 10:20:00 | 2026-03-23 10:20:00 | 张三 | 张三 | 启用 | 模板示例数据

## 法律法规库模板
条款ID | 法规名称 | 法规编号 | 条款编号 | 条款内容 | 法规类型 | 状态 | 创建时间 | 更新时间 | 创建人 | 更新人
STD-001 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-2016 | 第4.1.1条 | 临边作业部位应设置防护栏杆、挡脚板或安全立网等防护设施。 | 行业标准 | 启用 | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-23 10:00:00 | 张三 | 张三
STD-002 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-2016 | 第4.1.2条 | 防护栏杆高度不得低于1.2m，并应设置水平横杆和踢脚板。 | 行业标准 | 启用 | 2026-03-23 10:10:00 | 2026-03-23 10:10:00 | 张三 | 张三
STD-003 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-2016 | 第4.2.1条 | 楼板、屋面和平台等洞口应根据洞口尺寸设置盖板、防护栏杆或安全平网。 | 行业标准 | 启用 | 2026-03-23 10:20:00 | 2026-03-23 10:20:00 | 张三 | 张三

## 隐患案例库模板
案例ID | 隐患编码 | 事故标题 | 事故摘要 | 事故后果 | 来源链接 | 填充方式 | 创建时间 | 更新时间 | 创建人 | 更新人 | 状态 | 备注
CASE-001 | FALL-EDGE-001 | 某工地临边未设防护栏杆致人员坠落事故 | 2024年5月，某工地临边作业区域未设置防护栏杆，作业人员失足坠落。 | 1人死亡 | https://example.com/case-001 | 人工录入 | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-23 10:00:00 | 张三 | 张三 | 启用 | 模板示例数据
CASE-002 | FALL-EDGE-002 | 某项目防护栏杆高度不足致高处坠落事故 | 2024年6月，某建筑项目临边防护栏杆高度不足，作业人员翻越区域后坠落。 | 1人死亡 | https://example.com/case-002 | AI搜索 | 2026-03-23 10:10:00 | 2026-03-23 10:10:00 | 张三 | 张三 | 启用 | 模板示例数据
CASE-003 | FALL-EDGE-005 | 某楼板洞口未防护致人员坠入受伤事故 | 2023年11月，某工地楼板预留洞口未设置防护措施，夜间作业人员坠入洞口受伤。 | 1人重伤 | https://example.com/case-003 | 人工录入 | 2026-03-23 10:20:00 | 2026-03-23 10:20:00 | 张三 | 张三 | 启用 | 模板示例数据

## 完整知识库展示模板
隐患编码 | 一级分类（事故类型） | 二级分类（检查点位） | 隐患名称 | 隐患描述 | 隐患等级 | 整改措施 | 整改期限 | 法规名称/编号/条款 | 条款内容 | 法规类型 | 警示案例 | 备注
FALL-EDGE-001 | 高坠 | 临边洞口 | 临边未设置防护栏杆 | 临边作业区域未设置防护栏杆 | 重大 | 按规范设置双道防护栏杆并设置踢脚板 | 立即整改 | 建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016） 第4.1.1条 | 临边作业部位应设置防护栏杆、挡脚板或安全立网等防护设施。 | 行业标准 | 某工地临边未设防护栏杆致人员坠落事故 2024年5月，某工地临边作业区域未设置防护栏杆，作业人员失足坠落。 1人死亡 https://example.com/case-001 | 模板示例数据
FALL-EDGE-002 | 高坠 | 临边洞口 | 防护栏杆高度不足 | 防护栏杆高度不足（低于1.2m） | 重大 | 加高栏杆至1.2m以上，确保横杆符合要求 | 立即整改 | 建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016） 第4.1.2条 | 防护栏杆高度不得低于1.2m，并应设置水平横杆和踢脚板。 | 行业标准 | 某项目防护栏杆高度不足致高处坠落事故 2024年6月，某建筑项目临边防护栏杆高度不足，作业人员翻越区域后坠落。 1人死亡 https://example.com/case-002 | 模板示例数据
FALL-EDGE-005 | 高坠 | 临边洞口 | 洞口未设置防护 | 洞口未设置盖板或防护栏杆 | 重大 | 根据洞口尺寸设置盖板或防护栏杆，并确保固定牢固 | 立即整改 | 建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016） 第4.2.1条 | 楼板、屋面和平台等洞口应根据洞口尺寸设置盖板、防护栏杆或安全平网。 | 行业标准 | 某楼板洞口未防护致人员坠入受伤事故 2023年11月，某工地楼板预留洞口未设置防护措施，夜间作业人员坠入洞口受伤。 1人重伤 https://example.com/case-003 | 模板示例数据